## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
照明
1 | 030413013001 | 照明开关 | 1.三位开关（含底盒、接线盒） | 个 | 2
2 | 030412004001 | 电源线 | (1)名称:电源线 (2)配线形式:管内穿线 (3)型号:ZRBV2.5 | m | 504
3 | 030412004002 | 电源线 | (1)名称:电源线 (2)配线形式:管内穿线 (3)型号:ZRBV4 | m | 63
4 | 030412002001 | 线槽 | (1)名称:金属线槽（含支架） (2)规格:150*100 (3)配置形式:综合考虑，含支架、刨补沟槽 | m | 13.5
5 | 080707009001 | 线槽支架 | 1.线槽支架（含除锈油漆） | kg | 12
6 | 030412001001 | 配管 | (1)名称:电线套管（含底盒、接线盒） (2)规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑，含支架、刨补沟槽 | m | 162
7 | 030412001003 | 配管 | (1)名称:电线套管（含底盒、接线盒） (2)规格:DN25 (3)配置形式:综合考虑，含支架、刨补沟槽 | m | 21
8 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.方形灯具（含底盒、接线盒） | 套 | 2
9 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.圆形灯具（含底盒、接线盒） | 套 | 20
10 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.筒灯（含底盒、接线盒） | 套 | 22
消防水
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.水喷淋(雾)喷头 | 个 | 54
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.水喷淋钢管DN25（含除锈油漆） | m | 58.5
13 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.水喷淋钢管DN32（含除锈油漆） | m | 67.5
14 | 080707009002 | 管道支架 | 1.管道支架（含除锈油漆） | kg | 58.5
消防电
15 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感移位置（含底盒、接线盒） | 个 | 7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030412001002 | 配管 | (1)名称:镀锌电线管（含底盒、接线盒） (2)规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑，含支架、刨补沟槽 | m | 81
17 | 030412004003 | 配线 | (1)名称:烟感信息线 (2)规格:2x1.5平方 (3)配置形式:管内穿线 | m | 81
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 54.3543
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程-安装工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区5栋二层天花装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计